## Bruksanvisning
INFO TIL TILBYDERE - UTFYLLING AV SKJEMA
Dette dokumenter inneholder flere arkfaner. Arkfane IKTsikkerthet og personvern skal fylles ut av tilbyder. Andre arkfaner er informasjon til tilbyder. KTP er Kundens teksniske plattform. Besvarelse skal gjøres opp mot denne.
Tilbyder skal besvare i henhold til spørsmålene i skjema. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet, jf minstekrav.
Tilbyders besvarelse vil være forpliketende og bli en del av kontrakt på lik linje med besvarelser i kravspesifikasjonen. Tilbyder skal besvare Ja eller Nei, samt at utfyllende besvarelse må fylles ut. Det er også mulig å besvare med "N/A" der spørsmålet i skjema ikke er relevant for leverandøres løsningsforslag. Det må begrunnes hvorfor. Tilbyder skal fylle inn etterspurt info i alle punkter, bortsett fra punkter merket med INFO.
Det skal ikke henvises til, eller benyttes, manualer, brosjyrer, reklamemateriell o.l. som rene besvarelser. Tekst i kolonne D skal være tilstrekkelig utfyllende for at oppdragsgiver får vurdert innholdet. Det må inngis detaljerte henvisninger til punkter i eventuelle vedlegg dersom vedlegg benyttes.
Tilbyder er ansvarlig for at deres designforslag og løsningselementer dokumenteres på en komplett og helhetlig måte for å dekke alle besvarelser og spesifikasjoner som inngår i dette kartleggingsskjema. Dette betyr at Tilbyderen også er ansvarlig for å beskrive alle nødvendige løsningselementer for å få en komplett og fungerende løsning, selv om slike elementer ikke er eksplisitt beskrevet av oppdragsgiver i kartleggingsskjema. Oppdragsgiver forventer derfor at Tilbyderen gjør oppmerksom på eventuelle relevante aspekter ved løsningen som ikke er dekket av oppdragsgivers kartleggingsskjema.
Kvaliteten på den tilsendte dokumentasjon og besvarelsene i kartleggingsskjema vil vurderes samlet jf minstekrav.

## Intern veiledning
VEILEDNING - denne fanes slettes før utsendelse.
Bruksscenario 3 i Normen sin veileder: Medisinsk utstyr – personvern og informasjonssikkerhet Dette kravsettet skal anvendes når Medisinsk Utstyr står tilkoplet datanett og sender til eksisterende fagsystem. Det kan også brukes for medisinsk utstyr som har en server, database,fil-lagring og klienter "on prem" i Oppdragsgivers IKT-tjeneste. Tilbyder
Krav markert i gult, linje 3, skal settes inn i anskaffelsens kravspesifikasjon.
Dersom du gjennomfører anskaffelse for Midt, Vest, etc fjernes uaktuell KTP-fane fra dokumentet. For Midt sin del skal KTP legges med som vedlegg i anskaffelsen. Se også over at minstekrav er tatt inn i kravspesifikasjonen og fjernet fra kartleggingsskjema.
Det finnes et eget ark som beskriver tilnærming, rolle og ansvar for prosjektdeltakere, prosjektleder osv for å benytte seg av dette skjemaet. Ta kontakt med avdelingsleder i Sykehusinnkjøp i henholdsvis Vest eller Midt ved spørsmål.

## IKTsikkerhet og Personvern
Kartleggingsskjema IKT, sikkerhet og personvern Versjon 26.1 |  |  |  |  | INTERN VEILEDNING OG INFO - SLETTES FØR UTSENDING
Nr: | Kartleggingsskjema | Tilbyderens besvarelse J/N/NA | Tilbyders utdypende besvarelse: | Eventuell henvisning til vedlegg. Det må henvises tydelig til hvor i vedlegg informasjon finnes. | Henvisning til punkt i MDS2 om kravet er dekka av MDS2.
1 | Overordnet systembeskrivelse | J/N/NA
1.1 | Tilbyderen skal fremlegge en teknisk systemskisse som på en tydelig og oversiktlig måte som viser de relevante hovedkomponenter, nettverksmessig dataflyt og kommunikasjonsgrensesnitt internt og eksternt som gjenspeiler den tilbudte løsning (uansett størrelse og omfang) planlagt etablert hos Oppdragsgiver. Dette gjelder uavhengig av om løsningen består av kun programvare, kun enkeltstående MU eller sammensatte systemløsninger med server(e), MU(er) og klient-PCer for MU-styring/overvåking og datahøsting fra MU. Det kan være: Systemskisse som viser detaljert dataflyt mellom løsningens enkeltkomponenter (instrumenter, klient-PC, servere, lagring, nettverk, konvertere m.m.), med eksisterende tjenesteelementer i Oppdragsgivers nettverk samt eventuelle behov for ekstern dataaksess for at den tilbudte løsningen skal fungere i Oppdragsgivers IKT-infrastruktur. Nødvendige portåpninger skal beskrives i detalj, samt hvilke enheter som initierer trafikken. (Kan evt. legges ved som vedlegg) Se arkfane "Teknisk skisse eksempel". |  |  |  | DOC-10 punktet der svarer firma om dei har det eller ikkje. Dei legger ikkje med noko tegning
1.2 | Dersom det finnes Software Bill Of Materials (SBOM)og/eller MDS2 skal dette legges med tilbudet - https://www.cisa.gov/sbom. - https://www.nema.org/standards/view/manufacturer-disclosure-statement-for-medical-device-security. Beskriv. |  |  |  | SBOM-1
2 | Lisenshåndtering
2.1 | Inneholder tilbudt løsning lisensieringsmekanismer så skal den beskrives. For Oppdragsgiver er det viktig å få vite hvorvidt det benyttes lokal lisensfil/sertifikat/dongle, eller dedikert lisensserver (intern/ekstern). Lisensieringen bør ikke benytte: Dongler, MAC-adresser, IP-adresser og Hostname. Beskriv
3 | Nettverk
Info | Nettverksinfrastruktur leveres av Oppdragsgivers IKT-tjenesteleverandør. Se beskrivelse av nettverk i KTP.
3.1 | Tilbyderens tilbudte løsning skal kunne benytte Oppdragsgivers datanettverk. Se KTP <Region> for nettverkskrav. Beskriv løsning. Avviker endepunktutstyret fra vår nettverkinfrastruktur, bes tilbyder om å oppgi dette.
4 | Maskinvare
Info | Maskinvare (klient-PCer, servere, lagringsløsninger, skrivere, skannere, strekkodelesere, etc) leveres av Oppdragsgivers IKT-tjenesteleverandør. Se KTP <Region>.
4.1 | Tilbyderens tilbudte serverløsning bør implementeres på virtuell serverplattform som kan leveres av Oppdragsgivers tjenesteleverandør. Støtter ikke systemet denne teknologien må dette oppgis: Se KTP. Beskriv løsning. Merknad: Utdyp eventuelle tilbyderspesifikke krav til virtuelle servere, for eksempel: RAM, CPU, OS (HOST/GUEST), disk, RAID, tilkoblingskort o.l.
4.2 | Tilbyderens tilbudte løsning bør benytte sentralisert fillagring og/eller database som kan leveres av Oppdragsgivers tjenesteleverandør. Se KTP. Beskriv løsningen Merknad: Utdyp eventuelle tilbyderspesifikke krav til benyttet lagringsløsning dokumenteres, for eksempel: lagringsprinsipper, filsystem, diskvolum, lese/skrivehastighet, o.l.
5 | Operativsystem og programvare
Info | Dette kapittelet omhandler operativsystem, samt tilhørende programvare og komponenter i den tilbudte løsningen. Se KTP.
5.1 | Programvare/klienter på vår IKT-tjenesteleverandør sin pc-plattform. Se KTP. Kan tilbyder levere en slik tjeneste så oppgi dette. Avviker tilbyderens tilbudt løsning fra KTP, bes tilbyder om å oppgi dette.
5.2 | Tilbyder skal utdype alle relevante krav for påkrevde komponenter (OS, klientapplikasjoner, serverprogramvare o.l.) som ikke leveres som en del av den tilbudte løsningen, eller avviker fra IKT-tjenesteleverandørens standarder. Se KTP. Eksempelvis: Nettleser, webserver, databaser, NET Framework, C++ Redistributable, MDAC o.l. og eventuelle spesifikke versjoner av disse.
5.3 | Kommunikasjon i den tilbudte løsningen: - Ende-til-endekryptering bør brukes basert på anerkjente standarder. - Telnet bør ikke brukes, og bør kunne slås av dersom tilgjengelig. - SNMPv2 bør være minimum dersom det benyttes. SNMPv3 skal i størst mulig grad tilstrebes. - SSH minimum versjon 2 bør brukes dersom SSH benyttes. - Web-grensesnitt bør bruke HTTPS. - Usikret FTP, TFTP eller andre usikre overføringsmetoder bør ikke benyttes. - For TLS skal minimum TLS 1.2 eller tilsvarende brukes. Dersom hele eller deler av listen over ikke støttes, må dette oppgis. Beskriv løsning.
6 | Informasjonssikkerhet og tilgangsstyring
Info | Dersom tilbyder har lagt ved MDS2 dokument så er det ikke nødvendig å fylle ut dette kapittelet om informasjonssikkerhet og tilgangsstyring. Oppdragsgiver stiller strenge krav til sikkerhet i forbindelse med etablering og drift av MU. MU skal beskyttes mot eksterne trusler, sykehusnettet og annet MTU. Sykehusnettet skal på sin side beskyttes mot MU. Oppdragsgiver plikter å oppfylle kravene i personvernforordningen (GDPR). Oppdragsgiver er pålagt å etterleve Direktoratet for eHelse sin «Norm for informasjonssikkerhet» («Normen») Se https://ehelse.no/ |  |  |  | MDS dokumentet er eit sjølvdeklarerings dokument som fabrikant fyller ut og stiller til rådigheit for Tilbyderer. I USA må alle som leverer inn tilbud legga med dette dokumentet. Info frå det vert nytta i ROS og til innføring av systemet. Info vert sikkert også nytta til å gje ein overordna vurdering om dei kan leva med dette systemet.
6.1 | Beskriv hvilket system tilbudt løsning har for pålogging. |  |  |  | PAUT-2
6.2 | Beskriv hvilken type helse-/personopplysninger kan lagres i tilbudt løsning. |  |  |  | MPII-1
6.3 | Kan tilbudt løsning presentere helse-/personopplysninger anonymisert? Beskriv. |  |  |  | DIDT-1
6.4 | Har tilbudt løsning teknisk overvåking? Beskriv.
6.5 | Har tilbudt løsning funksjonalitet for beskyttelse mot virus og/eller annen malware? Beskriv. |  |  |  | MLDP-2, CSUP-4
6.6 | Er det logging i systemet på systemhendelser? Beskriv. |  |  |  | AUDT-1
6.7 | Den tilbudte løsningen bør ikke benytte flyttbare separate lagringsenheter (for eksempel minnekort) som lagrer eller videreformidler person- eller pasientsensitiv data. Har tilbudt løysning dette? Beskriv. |  |  |  | CONN-1.2
6.8 | Er det logging/sporing av aktivitet på behandling av person-/helseopplysninger som ligger i tilbudt løsning? Beskriv. |  |  |  | IGAU-1
7 | Tema: IKT-Relatert drift og forvaltning
7.1 | Ved behov for fjernaksess skal tilbyderen kunne benytte Oppdragsgivers fjernaksessløsning. Se KTP for krav. Avviker Tilbyderens tilbudt løsning fra KTP, bes tilbyder om å oppgi dette. Beskriv løsning.

## Teknisk skisse eksempel
Tekniske skisser, eksempel
Tekniske skisser et nødvendig verktøy for oss når vi skal vurdere risiko for informasjonssikkerhet og personvern i en løsning. En god skisse gir forståelse og oversikt over de viktigste elementene i løsningens dataflyt. Det er derfor viktig at skissene har tilstrekkelig informasjon.
Skissen skal vise følgende elementer:
•Porter
•Protokoller
•Kryptering
•Brannmur
•Klienter (pc, mobilenheter, nettbrett)
•Felleskomponenter (webserver, dataserver, applikasjonsserver)
•Integrasjon (grensnitt som eksponeres)
•Ulike nettverkssoner (DMZ, internett, servernett, klientnett osv.)
•Retningspiler for trafikk
•Tekstforklaring, trafikkflyt steg for steg
Dersom leverandørskisse benyttes som utgangspunkt, er det viktig at skissen viser koblingen inn mot Helse Vest IKT/HEMIT/Helse Nord IKT/Sykehuspartner sitt nett og de ulike nettverkssonene.