## 50.2 Aqure
Ansvarsmatrise - HUKI - for oppgaver tilknyttet Aqure Integrasjonen
|  | HF |  |  | HPAS | Hemit
ID | Aktivitet/oppgave | MTA | Klinikk | MTA
0 | Bakgrunn: Aqure PNA integrasjonen med Helseplattformen erstatter deler av Picis integrasjonen. Picis integrasjonen har pt. Egen vakt hos Hemit som håndterer Serverapplikasjoner og Hardware On-site (SLA1). Ved nedetid på hele eller deler av løsningen vil journalverdig dokumentasjon gå tapt.
Endringer/vanlig drift
1 | Endring av funksjonalitet i integrasjonen med Helseplattformen (Incident og fagmøte?)
1.1 | Melde behov for endring | K | HU |  | KI
1.2 | Endringer i Aqure bygg | HU | K |  | KI
1.3 | Endringer i Helseplatformens bygg | K | K |  | HU
1.4 | Test/validering av ny funksjonalitet (Device type testing) | K | KV |  | HUK
2 | ESB - Biztalk *Skal vi flytte denne til et generisk ark i stedet for å beskrive på hver integrasjon?
2.1 | Identifisere behov for endringer |  |  |  | HK
2.2 | Utvikle og teste endringer |  |  |  | HUK
2.3 | Driftsette endringer på ESB |  |  |  | HUI | U
2.4 | Drift av ESB |  |  |  | HU | HU
3 | Håndtering av resultater som feiler.
3.1 | Helseplattformen gernererer rapport over feil bruk til fagansvarlig LAB for hvert enkelt foretak 1 gang per måned (Patient not found, unable to find visit) i tillegg til enkeltsaker som kommuniseres 1:1 (Specimen not defined) |  | KI | K | HU
3.2 | LAB og Superbrukere har dialog med brukeravdelingene og vurderer tiltak for endringer og opplæring |  | HU |  | KI
4 | Teknisk (oppdateringer m.m.)
4.1 | Oppgradering av Aqure | HU | I |  | KI
4.2 | Patching av PROD server OS/planlagt restart | HU | I |  | I | U
4.3 | Serverdrift/tilgjengelighet Aqure | HI |  |  |  | U
4.4 | Bestille Servere/fileshare/brannmur ved behov | H |  |  |  | U
4.5 | Overvåking av Servere | H |  |  |  | U
5.6 | Lisensiering av Applikasjon (Aqure) | HU
5 | Feilhåndtering/Incidents
5.1 | Feil tilknyttet MTU integrert med Helseplattformen er komplekst. Det er særs viktig at de 3 aktørene vedlikeholder wiki slik at feilsituasjoner beskrives slik at mottaker av feil involverer de riktige parter for effektiv løsning | HUK |  |  | HUK | HUK
5.2 | Hovedansvar for mottak av 1. Linje support | UKI |  |  | UKI | HU
5.3 | Integrasjon | KI |  |  | HU
5.4 | Infrastruktur | KI |  |  | KI | HU
5.5 | MTU | HU
Note on B8: Giske, Andreas Folkvard: Kostnader?
Note on C12: Giske, Andreas Folkvard: Konsulter MTA ved behov for konfigurasjon av utstyr
Forklaring
H = Hovedansvarlig for oppgaven
U = Utfører oppgaven
K = Konsulteres ved behov
I = Informeres uansett
V = Validerer
G = Godkjenner

## 50.4 Rapidcomm
Ansvarsmatrise - HUKI - for oppgaver tilknyttet Rapidcomm Integrasjonen
|  | HF |  |  | HPAS | Hemit
ID | Aktivitet/oppgave | MTA | Klinikk | MTA
0
Endringer/vanlig drift
1 | Endring av funksjonalitet i integrasjonen med Helseplattformen (Incident og fagmøte?)
1.1 | Melde behov for endring | K | HU |  | KI
1.2 | Endringer i Aqure bygg | HU | K |  | KI
1.3 | Endringer i Helseplatformens bygg | K | K |  | HU
1.4 | Test/validering av ny funksjonalitet (Device type testing) | K | KV |  | HUK
2 | Mirth instans for tilpasning av HL7 meldinger fra Rapidcomm. Mappinger og filtrering av meldinger. T1MTUCONNECTP01
2.1 | Identifisere behov for endringer | HU | H |  | HKI
2.2 | Utvikle og teste endringer | HU |  |  | KI
2.3 | Driftsette endringer på Mirth | HU |  |  | KI
2.4 | Drift av ESB | HU
3 | ESB - Biztalk *Skal vi flytte denne til et generisk ark i stedet for å beskrive på hver integrasjon?
3.1 | Identifisere behov for endringer |  |  |  | HK
3.2 | Utvikle og teste endringer |  |  |  | HUK
3.3 | Driftsette endringer på ESB |  |  |  | HUI | U
3.4 | Drift av ESB |  |  |  | HU | HU
4 | Teknisk (oppdateringer m.m.)
4.1 | Oppgradering av Rapidcomm | HU | I |  | KI
4.2 | Patching av PROD server OS/planlagt restart | HU | I |  | I | U
4.3 | Serverdrift/tilgjengelighet Rapidcomm | HI |  |  |  | U
4.4 | Bestille Servere/fileshare/brannmur ved behov | H |  |  |  | U
4.5 | Overvåking av Servere | H |  |  |  | U
4.6 | Lisensiering av Applikasjon (Rapidcomm) | HU
5 | Feilhåndtering/Incidents
5.1 | Feil tilknyttet MTU integrert med Helseplattformen er komplekst. Det er særs viktig at de 3 aktørene vedlikeholder wiki slik at feilsituasjoner beskrives slik at mottaker av feil involverer de riktige parter for effektiv løsning | HUK |  |  | HUK | HUK
5.2 | Hovedansvar for mottak av 1. Linje support | KI |  |  | KI | HU
5.3 | Integrasjon | KI |  |  | HU
5.4 | Infrastruktur | KI |  |  | KI | HU
5.5 | MTU | HU
Note on B8: Giske, Andreas Folkvard: Kostnader?
Note on C12: Giske, Andreas Folkvard: Konsulter MTA ved behov for konfigurasjon av utstyr
Forklaring
H = Hovedansvarlig for oppgaven
U = Utfører oppgaven
K = Konsulteres ved behov
I = Informeres uansett
V = Validerer
G = Godkjenner

## 51 Radiologi
Ansvarsmatrise - HUKI - for oppgaver tilknyttet Radiologi Integrasjoner
|  | HF |  |  | HPAS | Hemit
ID | Aktivitet/oppgave | MTA | Klinikk/PACS ADM/Fysiker | MTA
0 | Bakgrunn: Helseplattformen har flere integrasjoner som involverer Radiologiområdet. Forordninger overføres til Secra Connectivity Hub og Dosetrack. Doseinfo tilbake Dosetrack. I tillegg involverer Radiologiområdet Henvisninger. Eksterne forordninger og resultater. Sectra Courier for ekstern granskning.
Endringer/vanlig drift
1 | Endring av funksjonalitet i integrasjonen med Helseplattformen (Incident og fagmøte?)
1.1 | Melde behov for endring | KI | HU |  | KI | KI
1.2 | Endringer i Sectra løsningen | KI | K |  | KI | HU
1.3 | Endringer i Helseplatformens bygg | KI | KI |  | HU | KI
1.4 | Test/validering av ny funksjonalitet (Device type testing) | KI | KV |  | HUK | KI
2 | Modaliteter tilknyttet Sectra Connectivity HUB
2.1 | Identifisere behov for endring på modalitet som følge av anskaffelse eller erstatning | HU | KI |  | KI | KI
2.2 | Konfigurasjon av Sectra Connectivity HUB | KI | KI |  | KI | HU
2.3 | Konfigurasjon av Sectra Bildemottak | KI | KI |  | KI | HU
2.4 | Konfigurasjon av Helseplattformen | KI | KI |  | HU | KI
2.5 | Konfigurasjon av Dosetrack | K | HU |  | K | K
2.6 | Konfigurasjon av modalitet | HU | KI |  | K | K
2.6 | Test/validering av ny funksjonalitet (Device type testing) | KI | KV |  | HUK | KI
3 | ESB - Biztalk *Skal vi flytte denne til et generisk ark i stedet for å beskrive på hver integrasjon?
3.1 | Identifisere behov for endringer |  |  |  | HK
3.2 | Utvikle og teste endringer |  |  |  | HUK
3.3 | Driftsette endringer på ESB |  |  |  | HUI | U
3.4 | Drift av ESB |  |  |  | HU | HU
4. | Feilhåndtering/Incidents
4.1 | Feil tilknyttet MTU integrert med Helseplattformen er komplekst. Det er særs viktig at de 3 aktørene vedlikeholder wiki slik at feilsituasjoner beskrives slik at mottaker av feil involverer de riktige parter for effektiv løsning | HUK |  |  | HUK | HUK
4.2 | Hovedansvar for mottak av 1. Linje support | KI |  |  | KI | HU
4.3 | Integrasjon | KI |  |  | HU
4.4 | Infrastruktur/Sectra Løsningen | KI |  |  | KI | HU
4.5 | MTU | HU
Note on B8: Giske, Andreas Folkvard: Kostnader?
Note on B14: Giske, Andreas Folkvard: Kostnader?
Note on C12: Giske, Andreas Folkvard: Konsulter MTA ved behov for konfigurasjon av utstyr
Note on C21: Giske, Andreas Folkvard: Konsulter MTA ved behov for konfigurasjon av utstyr
Forklaring
H = Hovedansvarlig for oppgaven
U = Utfører oppgaven
K = Konsulteres ved behov
I = Informeres uansett
V = Validerer
G = Godkjenner

## 52.1 Sentrysuite
Ansvarsmatrise - HUKI - for oppgaver tilknyttet Sentrysuite Integrasjonen
|  | HF |  |  | HPAS | Hemit
ID | Aktivitet/oppgave | MTA | Klinikk | MTA
0 | Bakgrunn: Sentrysuite systemet har tidligere vært integrert mot PAS pasientspørring og PDF eksport til DL i HMR
Endringer/vanlig drift
1 | Endring av funksjonalitet i integrasjonen med Helseplattformen (Incident og fagmøte?) Fagledernettverk lungesykdommer som kan beslutte? Spør Trine Lise Gunnesmo. Fungerende nettverk som skal ta slike saker?
1.1 | Melde behov for endring (Krever Regional konsensus for endringer av rapporter og diskrete dataelementer) | K | HU |  | KI
1.2 | Endringer i Sentrysuite | HU | K |  | KI
1.3 | Endringer i Helseplatformens bygg | K | K |  | HU
1.4 | Test/validering av ny funksjonalitet (Device type testing) | K | KV |  | HUK
2 | Endringer i avdelingsstruktur i Helseplattformen som krever oppdatering av mappinger i Sentrysuite systemer
2.1 | Melde behov for endring | K | HU |  | KI
2.2 | Endringer i Sentrysuite | HU | K |  | KI
2.3 | Endringer i Helseplatformens bygg | K | K |  | HU
2.4 | Test/validering av ny funksjonalitet (Device type testing) | K | KV |  | HUK
3.1 | ESB - Biztalk *Skal vi flytte denne til et generisk ark i stedet for å beskrive på hver integrasjon?
3.2 | Identifisere behov for endringer |  |  |  | HK
3.3 | Utvikle og teste endringer |  |  |  | HUK
3.4 | Driftsette endringer på ESB |  |  |  | HUI | U
3.5 | Drift av ESB |  |  |  | HU | HU
4 | Teknisk (oppdateringer m.m.)
4.1 | Oppgradering av Sentrysuite Sentryconnect | HU | I |  | KI
4.2 | Patching av PROD server OS/planlagt restart | HU | I |  | I | U
4.3 | Serverdrift/tilgjengelighet Sentrysuite | HI |  |  |  | U
4.4 | Bestille Servere/fileshare/brannmur ved behov | H |  |  |  | U
4.5 | Overvåking av Servere | H |  |  |  | U
4.6 | Lisensiering av Applikasjon (Aqure) | HU
5 | Feilhåndtering/Incidents
5.1 | Feil tilknyttet MTU integrert med Helseplattformen er komplekst. Det er særs viktig at de 3 aktørene vedlikeholder wiki slik at feilsituasjoner beskrives slik at mottaker av feil involverer de riktige parter for effektiv løsning | HUK |  |  | HUK | HUK
5.2 | Hovedansvar for mottak av 1. Linje support | KI |  |  | KI | HU
5.3 | Integrasjon | KI |  |  | HU
5.4 | Infrastruktur | KI |  |  | KI | HU
5.5 | MTU | HU
Note on B8: Giske, Andreas Folkvard: Kostnader?
Note on B14: Giske, Andreas Folkvard: Kostnader?
Note on C12: Giske, Andreas Folkvard: Konsulter MTA ved behov for konfigurasjon av utstyr
Note on C18: Giske, Andreas Folkvard: Konsulter MTA ved behov for konfigurasjon av utstyr
Forklaring
H = Hovedansvarlig for oppgaven
U = Utfører oppgaven
K = Konsulteres ved behov
I = Informeres uansett
V = Validerer
G = Godkjenner

## 52.2 VNA
Ansvarsmatrise - HUKI - for oppgaver tilknyttet Medisinsk Bildearkiv (VNA/MBA)
|  | HF |  |  | HPAS | Hemit
ID | Aktivitet/oppgave | MTA | Klinikk | MTA
0 | Bakgrunn: MBA (Medisinsk Bildearkiv i Helse Midt Norge) VNA (Vendor Neutral Archive) er er integrert med Helseplattformen for å kunne tilgjengeliggjøre resultater fra Helse Midt Norges bildearkiv
Endringer/vanlig drift
1 | Endring av funksjonalitet i integrasjonen med Helseplattformen (Incident og fagmøte?)
1.1 | Melde problem eller endringsbehov | KI | HU |  | KI
1.2 | Endringer i Krucom Xtray (Ressurser og devicer) | HU | K |  | KI | KI
1.2 | Endringer i Krucom Funksjonalitet | KI |  |  | KI | HU
1.3 | Endringer i Sectra PACS | KI |  |  | KI | HU
1.4 | Endringer i Helseplatformens bygg | K | K |  | HU
1.5 | Test/validering av ny funksjonalitet (Device type testing) | K | KV |  | HUK
2 | ESB - Biztalk *Skal vi flytte denne til et generisk ark i stedet for å beskrive på hver integrasjon?
2.1 | Identifisere behov for endringer |  |  |  | HK
2.2 | Utvikle og teste endringer |  |  |  | HU | KI
2.3 | Driftsette endringer på ESB |  |  |  | HU | UK
2.4 | Drift av ESB |  |  |  | HU | HU
| Ansvarsmatrise Xtray | KI |  |  |  | HU
| Hemit WIKI | KI |  |  |  | HU
3 | Teknisk (oppdateringer m.m.)
3.1 | Oppgradering av Krucom Xtray | KI | I |  | KI | HU
3.2 | Patching av PROD server OS/planlagt restart | KI | I |  | I | HU
3.3 | Serverdrift/tilgjengelighet Xtray | I |  |  |  | HU
3.4 | Bestille Servere/fileshare/brannmur ved behov | I |  |  |  | HU
3.5 | Overvåking av Servere | K |  |  |  | HU
3.6 | Lisensiering av Applikasjon (Xtray) |  |  |  |  | HU
3.7 | Applikasjonsdrift av Xtray | HU |  |  |  | KI
4 | Feilhåndtering/Incidents
4.1 | Feil tilknyttet MTU integrert med Helseplattformen er komplekst. Det er særs viktig at de 3 aktørene vedlikeholder wiki slik at feilsituasjoner beskrives slik at mottaker av feil involverer de riktige parter for effektiv løsning | HUK |  |  | HUK | HUK
4.2 | Hovedansvar for mottak av 1. Linje support | KI |  |  | KI | HU
4.3 | Integrasjon | KI |  |  | HU
4.4 | Infrastruktur | KI |  |  | KI | HU
4.5 | MTU | HU
Note on B8: Giske, Andreas Folkvard: Kostnader?
Note on C14: Giske, Andreas Folkvard: Konsulter MTA ved behov for konfigurasjon av utstyr
Forklaring
H = Hovedansvarlig for oppgaven
U = Utfører oppgaven
K = Konsulteres ved behov
I = Informeres uansett
V = Validerer
G = Godkjenner

## 52.4 Forum
Ansvarsmatrise - HUKI - for oppgaver tilknyttet Forum Integrasjonen
|  | HF |  |  | HPAS | Hemit
ID | Aktivitet/oppgave | MTA | Klinikk | MTA
0 | Bakgrunn: Zeiss Forum er et system for lagring av oftalmologiske prosedyrer. Zeiss Forum er integrert med modaliteter tilknyttet 52.2 VNA.
Endringer/vanlig drift
1 | Endring av funksjonalitet i integrasjonen med Helseplattformen (Incident og fagmøte?)
1.1 | Melde behov for endring | KI | HU |  | KI
1.2 | Endringer i Forum | HU | K |  | KI | KI
1.3 | Script for oppstart av Forum | KI |  |  | KI | HU
1.4 | Endringer i Helseplatformens bygg | K | K |  | HU
1.5 | Test/validering av ny funksjonalitet | UK | KV |  | HUK
2 | Teknisk (oppdateringer m.m.)
2.1 | Oppgradering av Forum | H | KI |  | KI | UKI
2.2 | Tilgansstyring Forum | HU |  |  |  | UKI
2.3 | Patching av PROD server OS/planlagt restart | HU | I |  | I | U
2.4 | Serverdrift/tilgjengelighet Forum | HI |  |  |  | U
2.5 | Bestille Servere/fileshare/brannmur ved behov | H |  |  |  | U
2.6 | Overvåking av Servere | H |  |  |  | U
2.7 | Lisensiering av Applikasjon (Forum) | HU
3 | Feilhåndtering/Incidents
3.1 | Feil tilknyttet MTU integrert med Helseplattformen er komplekst. Det er særs viktig at de 3 aktørene vedlikeholder wiki slik at feilsituasjoner beskrives slik at mottaker av feil involverer de riktige parter for effektiv løsning | HUK |  |  | HUK | HUK
3.2 | Integrasjon | KI |  |  | HU
3.3 | Infrastruktur | KI |  |  | KI | HU
3.4 | MTU | HU
Note on B8: Giske, Andreas Folkvard: Kostnader?
Note on C13: Giske, Andreas Folkvard: Konsulter MTA ved behov for konfigurasjon av utstyr
Forklaring
H = Hovedansvarlig for oppgaven
U = Utfører oppgaven
K = Konsulteres ved behov
I = Informeres uansett
V = Validerer
G = Godkjenner

## 70 Capsule
Ansvarsmatrise - HUKI - for oppgaver tilknyttet Capsule Integrasjonen
|  | HF |  |  | HPAS | Hemit
ID | Aktivitet/oppgave | MTA | Klinikk | MTA
0 | Bakgrunn: Capsule erstatter Picis integrasjonen. Picis integrasjonen har pt. Egen vakt hos Hemit som håndterer Serverapplikasjoner og Hardware On-site (SLA1). Ved nedetid på hele eller deler av løsningen vil journalverdig dokumentasjon gå tapt.
Endringer/vanlig drift
1 | Utvidelse eller endring 1:1 av MTU | HU | I
1.1 | Utplassering av utstyr, Programmering av DIM, tilkobling kabel | HU
1.2 | Endringer i Capsule/Epic bygg (Ved utvidelse) |  |  |  | HUK
1.3 | Endringer i Applikasjons bygg (Ved utvidelse) |  |  |  | HUK
1.4 | Test av dataoverføring (Individual device testing) | HU |  |  | UK
1.5 | Dokumentasjon av utplassering i Medusa | HU |  |  | K
2 | Melde inn nye utstyrstyper som ikke er støttet av Helseplattformen (eks.erstatte Flow-i med Mindray ) | HU |  |  | HUK
2.1 | Kartlegge behov for nye drivere til MTU |  |  |  | HUK
2.2 | Konfigurere drivere og regler i Capsule TST og Capsule PRD |  | KI |  | HUK
2.3 | Test/validering av nye drivere (Device type testing) | K | KG |  | HUK
2.4 | Flytte driverkonfig mellom Capsule TST og Capsule PRD |  |  |  | HUK
2.5 | Dokumentasjon av mappinger |  |  |  | HUK
3 | Endring av funksjonalitet i integrasjonen med Helseplattformen (Incident og fagmøte?)
3.1 | Melde behov for endring |  | HUK |  | KI
3.2 | Endringer i Capsule/Epic bygg |  | K |  | HUK
3.3 | Endringer i Applikasjons bygg |  | KI |  | HUK
3.4 | Test/validering av nye drivere (Device type testing) | K | KG |  | HUK
3.5 | Flytte driverkonfig mellom Capsule TST og Capsule PRD |  |  |  | HU
3.6 | Dokumentasjon av mappinger |  |  |  | HUK
4 | MTA og HP tilgang til Capsule grensesnitt |  |  |  | H
4.1 | Tilgangsbestilling: Melde endringer i brukere som skal ha tilgang | H |  |  | H | U
4.2 | Forvaltning AD-Grupper for tilgangsstyring |  |  |  | HU | U
5 | ESB - Biztalk
5.1 | Identifisere behov for endringer |  |  |  | HK
5.2 | Utvikle og teste endringer |  |  |  | HUK
5.3 | Driftsette endringer på ESB |  |  |  | HUI | U
5.4 | Drift av ESB |  |  |  | HU | HU
| Capsule Hardware - Regional samkjøring av konfigurering | U |  | K | HU
6 | Teknisk (oppdateringer m.m.)
6.1 | Oppgradering av ProdCapsule servere og Hardware (Axon, Neuron) | I | I |  | HU
6.2 | Patching av PROD server OS/planlagt restart | I | I |  | HI | U
6.3 | Serverdrift/tilgjengelighet Capsule server |  |  |  | HI | U
6.4 | Bestille Servere/fileshare/brannmur ved behov |  |  |  | H | U
6.5 | Overvåking av Servere |  |  |  | H | U
6.6 | Lisensiering av Applikasjons (Capsule) |  |  |  | HU
7 | Feilhåndtering/Incidents
7.1 | Feil tilknyttet MTU integrert med Helseplattformen er komplekst. Det er særs viktig at de 3 aktørene vedlikeholder wiki slik at feilsituasjoner beskrives slik at mottaker av feil involverer de riktige parter for effektiv løsning | HUK |  |  | HUK | HUK
7.2 | Hovedansvar for mottak av 1. Linje support | KI |  |  | KI | HU
7.3 | Integrasjon | KI |  |  | HU
7.4 | Infrastruktur | KI |  |  | KI | HU
7.5 | MTU | HU
Avgrensning/ Uavklarte saker: Anskaffelse av MTU som ved driftsettelse eller på sikt skal integreres med Helseplattformen. Behov for drivere til MTU som ikke støttes av Capsule. Hvordan skal det bestilles. Kostnadsfordeling
Note on B7: Giske, Andreas Folkvard: Eks: Respirator byttes ut: Nytt utstyr legges inn i Kartleggingsark. Dimm modul programmeres
Note on B8: Giske, Andreas Folkvard: Kostnad
Note on B14: Giske, Andreas Folkvard: Kostnader
Note on B21: Giske, Andreas Folkvard: Kostnader?
Note on C25: Giske, Andreas Folkvard: Konsulter MTA ved behov for konfigurasjon av utstyr
Forklaring
H = Hovedansvarlig for oppgaven
U = Utfører oppgaven
K = Konsulteres ved behov
I = Informeres uansett
V = Validerer
G = Godkjenner

## 71.1 ISCV
Ansvarsmatrise - HUKI - for oppgaver tilknyttet Sensis Integrasjonen
|  | HF |  |  | HPAS | Hemit
ID | Aktivitet/oppgave | MTA | Klinikk | MTA
0 | Bakgrunn: ISCV er et system for lagring av kardiologiske bilder fra Hemodynamiske prosedyrer. ISCV er integrert med modaliteter tilknyttet 52.2 VNA.
Endringer/vanlig drift
1 | Endring av funksjonalitet i integrasjonen med Helseplattformen (Incident og fagmøte?)
1.1 | Melde behov for endring | KI | HU |  | KI
1.2 | Endringer i ISCV | HU | K |  | KI
1.3 | Endringer i Helseplatformens bygg | K | K |  | HU
1.4 | Test/validering av ny funksjonalitet | UK | KV |  | HUK
2 | Teknisk (oppdateringer m.m.)
2.1 | Oppgradering av ISCV | HU | KI |  | KI
2.2 | Tilgansstyring ISCV | HU |  |  |  | K
2.3 | Patching av PROD server OS/planlagt restart | HU | I |  | I | U
2.4 | Serverdrift/tilgjengelighet ISCV | HI |  |  |  | U
2.5 | Bestille Servere/fileshare/brannmur ved behov | H |  |  |  | U
2.6 | Overvåking av Servere | H |  |  |  | U
2.7 | Lisensiering av Applikasjon (ISCV) | HU
3 | Feilhåndtering/Incidents
3.1 | Feil tilknyttet MTU integrert med Helseplattformen er komplekst. Det er særs viktig at de 3 aktørene vedlikeholder wiki slik at feilsituasjoner beskrives slik at mottaker av feil involverer de riktige parter for effektiv løsning | HUK |  |  | HUK | HUK
3.2 | Integrasjon | KI |  |  | HU
3.3 | Infrastruktur | KI |  |  | KI | HU
3.4 | MTU | HU
Note on B8: Giske, Andreas Folkvard: Kostnader?
Note on C12: Giske, Andreas Folkvard: Konsulter MTA ved behov for konfigurasjon av utstyr
Forklaring
H = Hovedansvarlig for oppgaven
U = Utfører oppgaven
K = Konsulteres ved behov
I = Informeres uansett
V = Validerer
G = Godkjenner

## 71.3 iECG
Ansvarsmatrise - HUKI - for oppgaver tilknyttet Philips iECG Integrasjonen
|  | HF |  |  | HPAS | Hemit
ID | Aktivitet/oppgave | MTA | Klinikk | MTA
0 | Bakgrunn: iECG er integrert med Helseplattformen for å kunne lagre resultater fra Helse Midt Norges EKG database
Endringer/vanlig drift
1 | Endring av funksjonalitet i integrasjonen med Helseplattformen (Incident og fagmøte?)
1.1 | Melde behov for endring | K | HU |  | KI
1.2 | Endringer i Philips iECG, IBE, Datamed bygg | HU | K |  | KI
1.3 | Endringer i Helseplatformens bygg | K | K |  | HU
1.4 | Test/validering av ny funksjonalitet (Device type testing) | UK | KV |  | HUK
2 | Endringer i avdelingsstruktur i Helseplattformen som krever oppdatering av mappinger i Philips systemer
2.1 | Melde behov for endring | K | HU |  | KI
2.2 | Endringer i Philips iECG, IBE, Datamed bygg | HU | K |  | KI
2.3 | Endringer i Helseplatformens bygg | K | K |  | HU
2.4 | Test/validering av ny funksjonalitet (Device type testing) | UK | KV |  | HUK
3 | ESB - Biztalk *Skal vi flytte denne til et generisk ark i stedet for å beskrive på hver integrasjon?
3.1 | Identifisere behov for endringer |  |  |  | HK
3.2 | Utvikle og teste endringer |  |  |  | HUK
3.3 | Driftsette endringer på ESB |  |  |  | HUI | U
3.4 | Drift av ESB |  |  |  | HU | HU
4 | Håndtering av EKG resultater som feiler i Helseplattformen
4.1 | Logging og feilkø for resultater. Varsling til Mta-ikt.fellespostboks@stolav.no | I |  |  | HU
4.3 | Hente frem EKG i tykk klient. Resultat resendes ved å trykke Verify. | HU |  |  | I
4.4 | Kontroll av positivt resultat og sletting av error |  |  |  | HU
5 | Rapport på EKG med feil tidspunkt eller Pasient ikke funnet | KI |  |  | HU
5.1 | Vurdere og gjennomføe av tiltak for bedring av datakvalitet gjennomføres av Regionalt fagråd MTU/IKT | HU |  |  | KI
6 | Teknisk (oppdateringer m.m.)
6.1 | Oppgradering av Philips iECG/IBE/DATAMED/PICIX/ELILINK/SCHILLER | HU | I |  | KI
6.2 | Patching av PROD server OS/planlagt restart | HU | I |  | I | U
6.3 | Serverdrift/tilgjengelighet Philips iEcg suite | HI |  |  |  | U
6.4 | Bestille Servere/fileshare/brannmur ved behov | H |  |  |  | U
6.5 | Overvåking av Servere | H |  |  |  | U
6.6 | Lisensiering av Applikasjon | HU
7 | Feilhåndtering/Incidents
7.1 | Feil tilknyttet MTU integrert med Helseplattformen er komplekst. Det er særs viktig at de 3 aktørene vedlikeholder wiki slik at feilsituasjoner beskrives slik at mottaker av feil involverer de riktige parter for effektiv løsning | HUK |  |  | HUK | HUK
7.2 | Hovedansvar for mottak av 1. Linje support | KI |  |  | KI | HU
7.3 | Integrasjon | KI |  |  | HU
7.4 | Infrastruktur | KI |  |  | KI | HU
7.5 | MTU | HU
Note on B8: Giske, Andreas Folkvard: Kostnader?
Note on B14: Giske, Andreas Folkvard: Kostnader?
Note on C12: Giske, Andreas Folkvard: Konsulter MTA ved behov for konfigurasjon av utstyr
Note on C18: Giske, Andreas Folkvard: Konsulter MTA ved behov for konfigurasjon av utstyr
Forklaring
H = Hovedansvarlig for oppgaven
U = Utfører oppgaven
K = Konsulteres ved behov
I = Informeres uansett
V = Validerer
G = Godkjenner

## 72 Sensis
Ansvarsmatrise - HUKI - for oppgaver tilknyttet Sensis Integrasjonen
|  | HF |  |  | HPAS | Hemit
ID | Aktivitet/oppgave | MTA | Klinikk | MTA
0 | Bakgrunn: Sensis er et system for registrering av Hemodynamiske målinger. Sensis var tidligere integrert med Philips CVIS. Er i dag Integrert med Helseplattformen gjennom 52.2 VNA og 2 grensenitt for resultater fra Sensis.
Endringer/vanlig drift
1 | Endring av funksjonalitet i integrasjonen med Helseplattformen (Incident og fagmøte?)
1.1 | Melde behov for endring | KI | HU |  | KI
1.2 | Endringer i Siemens Sensis | HU | K |  | KI
1.3 | Endringer i Helseplatformens bygg | K | K |  | HU
1.4 | Test/validering av ny funksjonalitet MRT testing (Mapped Record Testing) | UK | KV |  | HUK
2 | Endringer i avdelingsstruktur i Helseplattformen som krever oppdatering av Xtray ressurs
2.1 | Melde behov for endring | K | HU |  | KI
2.2 | Endringer i Xtray | HU | K |  | KI
2.3 | Endringer i Helseplatformens bygg | K | K |  | HU
2.4 | Test/validering av ny funksjonalitet (Device type testing) | KV | k |  | HUK
3 | Erstatning eller utvidelse av modaliteter
3.1 | Knytte modalitet til WL og Sensis | HU |  |  | I
3.2 | Teste modalitet | UK |  |  | HUK
4 | ESB - Biztalk *Skal vi flytte denne til et generisk ark i stedet for å beskrive på hver integrasjon?
4.1 | Identifisere behov for endringer |  |  |  | HK
4.2 | Utvikle og teste endringer |  |  |  | HUK
4.3 | Driftsette endringer på ESB |  |  |  | HUI | U
4.4 | Drift av ESB |  |  |  | HU | HU
5 | Teknisk (oppdateringer m.m.)
5.1 | Oppgradering av Sensis | HU | KI |  | KI
5.2 | Patching av PROD server OS/planlagt restart | HU | I |  | I | U
5.3 | Serverdrift/tilgjengelighet Sensis | HI |  |  |  | U
5.4 | Bestille Servere/fileshare/brannmur ved behov | H |  |  |  | U
5.5 | Overvåking av Servere | H |  |  |  | U
5.6 | Lisensiering av Applikasjon (Sensis) | HU
6 | Feilhåndtering/Incidents
6.1 | Feil tilknyttet MTU integrert med Helseplattformen er komplekst. Det er særs viktig at de 3 aktørene vedlikeholder wiki slik at feilsituasjoner beskrives slik at mottaker av feil involverer de riktige parter for effektiv løsning | HUK |  |  | HUK | HUK
6.2 | Integrasjon | KI |  |  | HU
6.3 | Infrastruktur | KI |  |  | KI | HU
6.4 | MTU | HU
Note on B8: Giske, Andreas Folkvard: Kostnader?
Note on B14: Giske, Andreas Folkvard: Kostnader?
Note on C12: Giske, Andreas Folkvard: Konsulter MTA ved behov for konfigurasjon av utstyr
Note on C18: Giske, Andreas Folkvard: Konsulter MTA ved behov for konfigurasjon av utstyr
Forklaring
H = Hovedansvarlig for oppgaven
U = Utfører oppgaven
K = Konsulteres ved behov
I = Informeres uansett
V = Validerer
G = Godkjenner

## 74.BD Infusjon
Ansvarsmatrise - HUKI - for oppgaver tilknyttet BD Infusjon Integrasjonen
|  | HF |  |  | HPAS | Hemit
ID | Aktivitet/oppgave | MTA | Klinikk | MTA
0 | Bakgrunn: BD Infusjon erstatter deler av Picis integrasjonen. Picis integrasjonen har pt. Egen vakt hos Hemit som håndterer Serverapplikasjoner og Hardware On-site (SLA1). Ved nedetid på hele eller deler av løsningen vil journalverdig dokumentasjon gå tapt.
Endringer/vanlig drift
1 | Utvidelse eller endring 1:1 av Infusjonsutstyr | HU | I |  | IK
1.1 | Mottak og registrering av Infusjonspumper i Medusa | HU |  |  | I
1.2 | Registrering av Infusjonspumper i Helseplattformen (bastert på Medusauttrekk, Tilgang kreves) |  |  |  | HU
1.3 | Oppdatere Deploymentgroups, Sendes MTA | I |  |  | HU
1.4 | Legge inn deploymentgroups på ACE servere | HU
1.5 | Infusjonspumpe utplasseres | HU
2 | Melde inn nye utstyrstyper som ikke er støttet av Helseplattformen (eks.nye modeller som ikke tidligere er supportert ) | HU |  |  | HUK
2.1 | Gjennomføre utstyrstype testing i Helseplattformen | K | K |  | HU
2.2 | Melde om utstyrstype klar til å kunne brukes integrert. |  | KI |  | HUK
3 | Endring av funksjonalitet i integrasjonen med Helseplattformen (Incident og fagmøte?)
3.1 | Melde behov for endring | K | HU |  | KI
3.2 | Endringer i BD bygg | HU | K |  | KI
3.3 | Endringer i Helseplatformens bygg | K | K |  | HU
3.4 | Test/validering av nye drivere (Device type testing) | K | KV |  | HUK
4 | ESB - Biztalk *Skal vi flytte denne til et generisk ark i stedet for å beskrive på hver integrasjon?
4.1 | Identifisere behov for endringer |  |  |  | HK
4.2 | Utvikle og teste endringer |  |  |  | HUK
4.3 | Driftsette endringer på ESB |  |  |  | HUI | U
4.4 | Drift av ESB |  |  |  | HU | HU
Spesielle hovedansvarsområder
| Medikamentprotokoller - Regional samordning av konfigurasjon | KI | HU | K | KI
| ACE og AIC applikasjonsservere | HU
Ansvarsmatrise Hemit/MTA
5. | Teknisk (oppdateringer m.m.)
5.1 | Oppgradering av ACE og AIC | HU | I |  | KI
5.2 | Patching av PROD server OS/planlagt restart | HU | I |  | I | U
5.3 | Serverdrift/tilgjengelighet ACE og AIC server | HI |  |  |  | U
5.4 | Bestille Servere/fileshare/brannmur ved behov | H |  |  |  | U
5.5 | Overvåking av Servere | H |  |  |  | U
5.6 | Lisensiering av Applikasjons (ACE og AIC) | HU
6 | Feilhåndtering/Incidents
6.1 | Feil tilknyttet MTU integrert med Helseplattformen er komplekst. Det er særs viktig at de 3 aktørene vedlikeholder wiki slik at feilsituasjoner beskrives slik at mottaker av feil involverer de riktige parter for effektiv løsning | HUK |  |  | HUK | HUK
6.2 | Hovedansvar for mottak av 1. Linje support | KI |  |  | KI | HU
6.3 | Integrasjon | KI |  |  | HU
6.4 | Infrastruktur | KI |  |  | KI | HU
6.5 | MTU | HU
Note on B7: Giske, Andreas Folkvard: Eks: Respirator byttes ut: Nytt utstyr legges inn i Kartleggingsark. Dimm modul programmeres
Note on B8: Giske, Andreas Folkvard: Kostnad
Note on B14: Giske, Andreas Folkvard: Kostnader
Note on B18: Giske, Andreas Folkvard: Kostnader?
Note on C22: Giske, Andreas Folkvard: Konsulter MTA ved behov for konfigurasjon av utstyr
Forklaring
H = Hovedansvarlig for oppgaven
U = Utfører oppgaven
K = Konsulteres ved behov
I = Informeres uansett
V = Validerer
G = Godkjenner